OSP. 271.1.2014 Dzikowiec, dnia 30.07.2014 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

 Ochotnicza Straż Pożarna w Płazówce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie **„**Termomodernizacji budynku Domu Strażaka w Płazówce”.

1. Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Płazówce

36-122 Dzikowiec

tel. 17 2274508, 17 7442109

1. Tryb postępowania:

 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów

 ww. ustawy (wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych

 równowartości kwoty 30 000 euro).

 Zapytanie ofertowe zostanie wysłane do potencjalnych Wykonawców oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzikowiec .

3. Nazwa realizowanego zadania:

 Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Płazówce”.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Domu Strażaka

 w Płazówce. Szczegółowy zakres obejmuje wykonanie:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą styropianem samogasnącym o grubości

 14 cm w ilości 267 m2.

1. Docieplenie stropu poddasza płytami z wełny mineralnej o grubości 18 cm w ilości

 179,012 m2.

1. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych ze styroduru o gr. 6 cm w ilości 66,30 m2.
2. Prace ogólnobudowlane:
3. Odbój 27,5 m2
4. Remont istniejących schodów zewnętrznych 8,454 m2
5. Instalacja odgromowa 26 m
6. Inne roboty towarzyszące 1szt.
7. Opis sposobu przygotowania oferty.
* Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
* Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą czcionką.

6. Termin realizacji zamówienia:

 Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia z dniem podpisania umowy

 Termin zakończenia przedmiotu zamówienia 30.09.2014 r.

7. Kryterium oceny ofert : cena 100 % .

8. Ofertę można złożyć pisemnie lub pocztą elektroniczną.

 Miejsce, sposób i termin składania ofert.

 Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 06.08.2014 r. do godziny 15:30

 w Urzędzie Gminy w Dzikowcu, 36-122 Dzikowiec 2; sekretariat, pok. nr 11. Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:

 Ochotnicza Straż Pożarna w Płazówce

 36-122 Dzikowiec

 **„**Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Płazówce ”.

 Nie otwierać przed: 06.08.2014 r., godz. 15.30.

9. Ofertę drogą pocztową należy złożyć na podany adresy e-mail: **jtecza@vp.pl**

10. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który złoży ofertę, potwierdzi termin

 wykonania zamówienia i zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu

 zamówienia.

11. Termin gwarancji 36 m-cy od daty odbioru końcowego.

12. Do bezpośredniego kontaktowani się z Wykonawcami upoważniony jest:

Józef Tęcza – od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 tel. (17) 22 74 508.

13. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w każdym czasie,

 w tym do niedokonania wyboru żadnej oferty, bez prawa do odszkodowania po stronie

 wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

15. Wykaz załączników do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

Załącznik nr 3 - Materiały zgłoszeniowe .

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

Wiceprezes Zarządu OSP Płazówka

 Jan Zuba