IN.341/4/09  					                                   Dzikowiec 2009.05.14

Wyjaśnienie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2 i 4 ustawy  z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)    informuję,

iż w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę i rozbudowę  stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu”, do zamawiającego wpłynęło zapytanie od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia  treści SIWZ.

Gmina Dzikowiec  udziela odpowiedzi na zadane pytania  przez Wykonawcę:

Pisma  z dnia 11.05.2009 r.

Treść zapytania:

1.Jaka wysokość trapezu blachy trapezowej do pokrycia dachu zadaszenia trybun?

Odpowiedź:   Proszę przyjąć blachę trapezową T18.

2.Proszę o poprawienie okien PCV i drzwi PCV i aluminium (brak okien 016 i 012 oraz

zdublowane drzwi D6).

Odpowiedź: Okna 016 i 012 występują w projekcie, drzwi D6 1szt - 2-skrz

z naświetlem jak w zestawieniu.

3.Poz. Przedmiaru 185 – wg projektu ocieplenie kominów styropianem gr. 5cm,

wg przedmiarów 12cm.

Odpowiedź: Policzyć ocieplenie kominów - styropian 5cm.

4. Brak osadzenia kratek wentylacyjnych na kominach i w pomieszczeniach.

Odpowiedź: Doliczyć zamontowanie kratek wentylacyjnych.

5.Poz. 20 przedmiarów i ST. - ocieplenie fundamentów strydurem gr. 12cm, w projekcie

jest 8cm.

Odpowiedź: Ocieplenie ścian fundamentowych styrodur gr. 8cm.

6.Jaki tynk na elewacje zastosować na elewację?: ST dział. 10 pisze o tynku

mineralnym, dział. 14 pisze tynk akrylowy, projekt – rysunek elewacji –

tynk mineralny.

Odpowiedź: Wycenić wg projektu - tynk mineralny na elewacjach.

7.Poz. Przedmiarów - cokoły elewacji są z tynku mineralnego, w ST pisze o płytach

gres  30x30cm.

Odpowiedź:       Wycenić wg projektu - cokół z tynku mineralnego.

8. Poz. 310 przedmiarów – wsporniki dachowe w narożach budynku stal nierdzewna,

na rysunku elewacji elementy te są malowane w kolorze RAL  7037.

Odpowiedź: Wycenić jako wykonane ze stali nierdzewnej

9. Poz. 311 - montaż siedzisk na trybunach – proszę podać rodzaj, rysunek i kolor.

Odpowiedź: Siedziska z polipropylenu w kolorze żółtym RAL 1003, mocowane

dwupunktowo do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Wymiary siedziska:

420x360x11.

10.   Przyjęte pozycje w przedmiarach wykonania dylatacji pomiędzy budynkiem istniejącym

a dobudowanym dotyczą wykonania dylatacji w elewacji w jednostce mb. Brak jest

wykonania dylatacji od fundamentów do dachu ze styropianu gr. 2cm w jednostce m2.

Odpowiedź: Dylatacja między budynkami w m2 ujęta została w poz. 32 przedmiarów

11.Brak rysunków zestawienia stali kształtowych.

## Zestawienie stali kształtowych zostanie dostarczone.

Pisma  z dnia 12.05.2009 r.

Treść zapytania:

1. Balkony – wg projektu powinna być papa zgrzewalna 2x – w przedmiarach jest 1 x folia.

# Ad.1 Wycenić  2xpapa zgrzewalna - wg projektu.

2.Balkony – wg projektu jest ocieplenie od spodu styropianem gr. 2cm – w przedmiarach

brak.

# Ad.2 Doliczyć styropian gr.2cm jako ocieplenie spodu balkonów

3.Tarasy – wg projektu po warstwie polistyrenu gr. 10cm jest hydroizolacja, wg przedmiarów

jest 3 x papa na lepiku na zimno poz. 294.

Ad.3 W miejsce 3xpapa na lepiku policzyć hydroizolację z Dysperbitu.

4.W przedmiarach brak nadproży otworów okiennych i drzwiowych z belek

prefabrykowanych typu „L” na parterze i piętrze jak również przy wyburzeniach na otwory

drzwiowe i okienne nie ma w projekcie konstrukcji i w przedmiarach jakie zastosować

nadproża (należy zastosować podstemplowania wyburzanych ścian- brak w przedmiarach),

oraz na piętrze brak w przedmiarach podciągów poz. 4.4, 6.3 i 6.2 konstrukcji.

Ad.4 Doliczyć nadproża z L19 - 2 nadpr. dł. 1.2, 1x1,4 i 2x1,5
    	        Doliczyć przesklepienia w otworach wykuwalnych
     	        Wymienione podciągi są ujęte w poz. 39.

5.Brak w przedmiarach w budynku istniejącym wieńców i osadzenia kotew pod murłaty.

# Ad.5 Doliczyć wieńce w cz. istniejacej oraz kotwy pod murłaty.

6.Rysunek konstrukcyjny nr 13 rzut więźby dachowej nieczytelny – brak możliwości

odczytania konstrukcji stalowej dachu – dotyczy ram i belek stalowych –

w przedmiarach poz. 59: brak belki HEB 260, belka IPBS-450 zły ciężar jednostkowy,

w projekcie belka ta jest opisana co 1m?

Ad.6 uzupełnić przedmiar dot. belki HEB 260 oraz zmienić ciężar jednostkowy belki.                       IPBS-450 co 1m dwie belki leżące obok siebie są powiązane po długości.

7.Gdzie w przedmiarach ujęte zostało podbicie istniejącej ławy (wykop przy istniejących

fundamentach ręczny)?.

# Ad.7 Podkop pod istn. Ławę został ujęty w wykopie ręcznym.

8. Poz. 237 przedmiarów jest konstrukcja stalowa rusztu pod scenę a w projekcie jest

drewniana 10x10cm

Ad.8 Proszę policzyć konstrukcję drewniana pod scenę.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Klecha