Dzikowiec 2009.04.09

Uwaga:

Dokonuje się zmiany odpowiedzi  na pytanie nr 1.

Treść zapytania:

1.Czy w oknach PCV należy zastosować szyby zespolone  4/16/4k+Arg, U<=1,1

Odpowiedź:

Tak, można stosować takie szyby zespolone , górna część okna uchylana z poziomu posadzki.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Klecha