IN.341/2/09  					                                   Dzikowiec 2009.04.08

Wyjaśnienie

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)    informuję , że  wpłynął wniosek   o wyjaśnienie  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  na  postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na  „Rozbudowę Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła  w Dzikowcu o segment dydaktyczno-przedszkolny  ”

Treść zapytania:

1.Czy w oknach PCV należy zastosować szyby zespolone  4/16/4k+Arg, U<=1,1

Odpowiedź:

Tak, można stosować takie szyby zespolone , od wewnątrz szkło bezpieczne,

górna część okna uchylana z poziomu posadzki.

Treść zapytania:

2. Czy stare okna które należy demontować to okna skrzynkowe czy zespolone.

Odpowiedź:

2. Okna do demontażu to okna zespolone.

Treść zapytania:

3. Czy ślusarkę z poz. 03,04,05,06,07,08 należy wycenić z profili aluminiowych fasadowych, czy

z profili okiennych

Odpowiedź:

3. Ślusarkę fasady należy wycenić z profili fasadowych.

Treść zapytania:

4. Jaki zakres prac montażowych należy wycenić przy konstrukcjach z poz.03,04,05,06,07,08

zestawienia ślusarki.

Odpowiedź:

4. Należy ująć dostawę i montaż konstrukcji fasady.

Treść zapytania:

5. Proszę określić parametry szyby refleksyjnej wycenianej w poz. 03,04,05,06,07,08

a) budowa pakietu

b) kolor refleksu

c) hartowane np. jednostronne (od zewnątrz)

Odpowiedź:

5. Szkło fasady należy przyjąć:

- białe(przezroczyste)

- szkło zespolone o szkłach 6.4/16/6.4 U<1,1

- hartowane od zewnątrz i wewnątrz bezpieczne

Treść zapytania:

6. W zestawieniu stolarki oznaczenie o8 w uwagach jest zapis drzwi D1 natomiast na rysunku nie ma

wrysowanych drzwi, proszę sprecyzować co wyceniać.

Odpowiedź:

6. Jest to pełna ściana bez drzwi.

Treść zapytania:

7. Proszę określić minimalną grubość profili i izolacyjność cieplną profili aluminiowych a nie ilość

komór – dotyczy zestawienia stolarki rysunek o7.

Odpowiedź:

7. Należy przyjąć profil ciepły szkło bezpieczne dwustronnie.

Treść zapytania:

8. Czy konstrukcja 07 to element wchodzący w skład konstrukcji 06, czy jest to osobny element który

należy wycenić dodatkowo (nie zgadzają się m2)

Odpowiedź:

8. Element 07 to oddzielna konstrukcja.

Treść zapytania:

9. Proszę sprecyzować czy w drzwiach D1 wycenić szkło bezpieczne jednostronne, czy dwustronne.

Odpowiedź:

9. W drzwiach D1 należy wycenić szkło bezpieczne dwustronnie.

Treść zapytania:

10. Proszę sprecyzować czy w drzwiach D2 wycenić szkło bezpieczne jednostronne, czy dwustronne.

Odpowiedź:

10. W drzwiach D2 należy wycenić szkło bezpieczne.

Treść zapytania:

11. Czy drzwi D2 można wycenić z profili stalowych spełniających parametry drzwi dymoszczelnych.

Odpowiedź:

11. Drzwi D2 dymoszczelne należy wycenić z profili aluminiowych.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Klecha